## G# 13 MAQUINARIA
INVENTARIO FÍSICO* - ATU ARTICULOS DE ACERO S.A DEPARTAMENTO: MAQUINARIA
TABLA DE VALORACION
| GRUPO#13 |  |  | GENERADOR ELECTRICO, TABLEROS DE CONTROL, TANQUE DE COMBUSTIBLE, TRANSFORMADORES Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS
# | CODIGO | CLASE | CANT. | NOMBRE | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | AÑO DE FABRICACION | ESTADO | V/ UNIT.DE MERCADO | V/ TOTAL DE MERCADO | EDAD años | VIDA UTIL años | VIDA RESIDUAL años | VALOR MINIMO DE REMATE | NUEVO VALOR MINIMO DE REMATE CON DESCUENTO DEL 25% | ARTICULOS COMPLEMENTARIOS O RELACIONADOS
180 | MQ180 | MAQUINARIA | 1 | Tanque de diesel TD2 |  | S/N | 3000 GLS | S/N | REGULAR | 4500 | 4500 | 32 | 35 | 3 | 1369.2857 | 1026.9643
181 | MQ181 | MAQUINARIA | 1 | Tanque de diesel TD3 |  | S/N | 700 GLS | S/N | REGULAR | 6500 | 6500 | 32 | 35 | 3 | 1977.8571 | 1483.3929
182 | MQ182 | MAQUINARIA | 1 | Tanque de diesel TD1 |  | S/N | 2000 GLS | S/N | REGULAR | 4500 | 4500 | 32 | 35 | 3 | 1369.2857 | 1026.9643
183 | MQ183 | MAQUINARIA | 1 | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE GENERADOR ELECTRICO |  | 1LA7080-4YA60 | 1 HP | S/N | REGULAR | 2500 | 2500 | 30 | 35 | 5 | 817.8571 | 613.3929
184 | MQ184 | MAQUINARIA | 1 | BOMBA DE AGUA |  | S/N | 1 HP | S/N | REGULAR | 600 | 600 | 32 | 35 | 3 | 182.5714 | 136.9286
185 | MQ185 | MAQUINARIA | 1 | TRANSFORMADOR ELECTRICO |  | S/N | 160 kW | S/N | REGULAR | 5000 | 5000 | 27 | 35 | 8 | 1807.1429 | 1355.3571
186 | MQ186 | MAQUINARIA | 1 | TRANSFORMADOR ELECTRICO |  | S/N | 60 kW | S/N | REGULAR | 1800 | 1800 | 27 | 35 | 8 | 650.5714 | 487.9286
187 | MQ187 | MAQUINARIA | 1 | TRANSFORMADOR ELECTRICO |  | S/N | 60 kW | S/N | REGULAR | 1800 | 1800 | 27 | 35 | 8 | 650.5714 | 487.9286
188 | MQ188 | MAQUINARIA | 1 | TRANSFORMADOR ELECTRICO |  | S/N | 60 kW | S/N | REGULAR | 1800 | 1800 | 27 | 35 | 8 | 650.5714 | 487.9286
189 | MQ189 | MAQUINARIA | 1 | TRANSFORMADOR ELECTRICO |  | S/N | 90 kW | S/N | REGULAR | 2200 | 2200 | 27 | 35 | 8 | 795.1429 | 596.3571
190 | MQ190 | MAQUINARIA | 1 | GENERADOR ELECTRICO | DETROIT-KATO | 175-494361111 | 200 kW | S/N | REGULAR | 22500 | 22500 | 30 | 35 | 5 | 7360.7143 | 5520.5357
191 | MQ191 | MAQUINARIA | 1 | BOMBA AUXILIAR DE DIESEL |  | 1P-A8061 | 1/2 HP | S/N | REGULAR | 1250 | 1250 | 32 | 35 | 3 | 380.3571 | 285.2679
192 | MQ192 | MAQUINARIA | 12 modulos | ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA DIFERENTES CAPACIDADES Y AREAS ( 2 vacios) |  | S/N | S/N | S/N | REGULAR | 8500 | 8500 | 30 | 35 | 5 | 2780.7143 | 2085.5357
196 | MQ196-001 | MAQUINARIA | 1 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS (ARMARIO DE CONTROL, BOMBA PRINCIPAL, BOMBA SECUNDARIA, Y VALVULA DE CONTROL DE PRESION Y ANTIRETORNO Y TUEBERIAS EN GENERAL | NIDEC | FTA1300-AM75A | 21 bar | S/N | REGULAR | 2500 | 2500 | 30 | 35 | 5 | 817.8571 | 613.3929 | LOTEDMM030
197 | MQ 196-002 | MAQUINARIA | 1 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS( ARMARIO DE CONTROL, BOMBA PRINCIPAL, BOMA SECUNDARIA, Y BALBULA DE CONTROL DE PRESION Y ANTIRETORNO RETORNO Y TUEBERIAS EN GENERAL | NIDEC | 14743299-100 | 75 HP | S/N | REGULAR | 2500 | 2500 | 30 | 35 | 5 | 817.8571 | 613.3929
198 | MQ 196-003 | MAQUINARIA | 1 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS( ARMARIO DE CONTROL, BOMBA PRINCIPAL, BOMA SECUNDARIA, Y BALBULA DE CONTROL DE PRESION Y ANTIRETORNO RETORNO Y TUEBERIAS EN GENERAL | NIDEC | 3SV13EF4F20 | 3 HP | S/N | REGULAR | 2500 | 2500 | 30 | 35 | 5 | 817.8571 | 613.3929
199 | MQ 196-004 | MAQUINARIA | 1 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS( ARMARIO DE CONTROL, BOMBA PRINCIPAL, BOMA SECUNDARIA, Y BALBULA DE CONTROL DE PRESION Y ANTIRETORNO RETORNO Y TUEBERIAS EN GENERAL | NIDEC | S/N | S/N | S/N | REGULAR | 2500 | 2500 | 30 | 35 | 5 | 817.8571 | 613.3929
200 | MQ 196-005 | MAQUINARIA | 1 | TABLERO DE CONTROL SECUNDARIO |  | FPJPC03360460 | 4,8 AMPS | S/N | REGULAR | 1500 | 1500 | 30 | 35 | 5 | 490.7143 | 368.0357
201 | MQ0197 | MAQUINARIA | 1 | TANQUE DE ABASTO DE AGUA |  | S/N | 40 M3 | S/N | REGULAR | 3500 | 3500 | 30 | 35 | 5 | 1145 | 858.75
[10 empty] | TOTALES | 78450 |  |  |  | 25699.7857 | 19274.8393
|  |  |  | GRUPO#13 |  | TOTALES |  |  |  |  | 78450 |  |  |  | 25699.7857 | 19274.8393